## 汇总表
汇总表
项目名称： 东莞新基城市更新项目展示中心装饰工程
序号 | 名称 | 金额（元） | 备注
1 | 钢结构加建 | 0
2 | 装饰工程 | 0
3 | 电气工程 | 0
4 | 给排水工程 | 0
5 | 空调工程 | 0
| 合计 | 0

## 清单明细
东莞新基城市更新项目展示中心装饰工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 主材费 | 人工费 | 机械与辅材费 | 综合费 | 税金 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
钢结构加建
1 | 钢梁 | 1.GL1 2.200*200*8*8矩形钢 3.材质Q235 | t | 1.1688 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 钢梁 | 1.GL2 2.200*300*10*10矩形钢 3.材质Q235 | t | 7.0696 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 钢梁 | 1.GL3 2.200*400*15*15矩形钢 3.材质Q235 | t | 5.625 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 压型钢板 | 1.YXB65-185-555闭口型,0.91mm厚 2.压型钢板与梁间次用剪力钉θ25@200mm熔焊 | m2 | 214.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 混凝土楼板 | 1.C30混凝土楼板 | m3 | 21.488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 钢筋 | 1.θ10钢筋 | t | 4.2426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 预埋板 | 1.YMJ1 2.900*420*20预埋板 3.采用13个M24-8.8S胶粘型锚栓固定 | 个 | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 楼梯梁 | 1.TL1 2.30a槽钢 3.材质Q235 | t | 0.71089 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 楼梯平台梁 | 1.PTL1 2.[10 3.材质Q235 | t | 0.1185 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 8mm花纹钢板 |  | m2 | 15.3712 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 50mm厚度混凝土台阶面层 |  | m2 | 15.3712 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 楼梯栏杆 | 1.750mm高 2.钢化玻璃MR-02,古铜不锈钢饰面MT-01 | m | 6.572 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 小计 | [9 empty] | 0
装饰工程
首层
隔墙工程
13 | 200mm厚轻质砖墙 | 1.200mm厚轻质砖墙 2.M7.5砂浆砌筑 | m2 | 139.5174 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 100mm厚轻质砖墙 | 1.100mm厚轻质砖墙 2.M7.5砂浆砌筑 | m2 | 93.4013 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 200mm宽过梁 | 1.钢筋混凝土过梁 | m | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 100mm宽过梁 | 1.钢筋混凝土过梁 | m | 3.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 200*200构造柱 | 1.钢筋混凝土构造柱 | m | 60.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 200*100构造柱 | 1.钢筋混凝土构造柱 | m | 63.65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 墙体抹灰 | 1.水泥砂浆抹灰 | m2 | 465.8376 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 钢化超白玻璃贴磨砂膜隔断MR-02 | 1.钢化超白玻璃贴磨砂膜MR-02 2.黑色不锈钢边框MT-02 | m2 | 24.8088 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 玻璃隔断上部石膏板封板 | 1.轻钢龙骨，中间塞隔音棉 2.双面双层9.5mm石膏板 | m2 | 9.8201 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
地面工程
22 | 800*800mm浅色地砖CT-01 | 1.20mm水泥砂浆找平 2.水泥砂浆结合层 3.800*800mm浅色地砖CT-01 | m2 | 453.518 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 600*600mm浅色防滑地砖CT-03 | 1.20mm水泥砂浆找平 2.水泥砂浆结合层 3.600*600mm浅色防滑地砖CT-03 | m2 | 32.51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 门槛石ST-01 | 1.20mm水泥砂浆找平 2.水泥砂浆结合层 3.门槛石ST-01 | m2 | 2.42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 地面防水工程 |  | m2 | 32.51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
天棚工程
26 | 乳胶漆饰面PT-01 | 1.轻钢龙骨，双层9.5mm石膏板 2.白色乳胶漆饰面PT-01 | m2 | 173.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 防水乳胶漆饰面PT-02 | 1.轻钢龙骨，双层9.5mm石膏板 2.白色防水乳胶漆饰面PT-02 | m2 | 34.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 窗帘盒 | 1.12mm阻燃夹板，9.5mm石膏板面层 2.白色乳胶漆饰面PT-01 | m | 12.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 灯槽 | 1.12mm阻燃夹板，9.5mm石膏板面层 2.白色乳胶漆饰面PT-01 | m | 25.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
立面工程
E1-01
30 | 白色乳胶漆PT-01 |  | m2 | 20.55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 财务室收银窗 | 1.钢化磨砂玻璃MR-03，夹板打底乳胶漆饰面软膜天花PT-01 2.钢骨架，阻燃夹板打底，都市灰石材台面ST-02 3.3360*540*2800 4.详见大样图DT-11 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 50mm高黑色不锈钢踢脚线MT-02 |  | m | 10.825 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 白色乳胶漆造型饰面PT-01 | 1.50*20mm轻钢龙骨 2.12mm厚阻燃夹板，9.5mm石膏板，含灯槽及LED灯带，古铜不锈钢线条MT-01 3.白色乳胶漆PT-01 | m2 | 24.275 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
E1-02
34 | 仿大理石瓷砖墙面CT-02 | 1.瓷砖胶 2.仿大理石瓷砖墙面CT-02 | m2 | 10.908 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 木纹木饰面WD-01 | 1.木龙骨，阻燃夹板打底 2.木纹木饰面WD-01 | m2 | 3.753 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 白色乳胶漆PT-01 |  | m2 | 4.52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 50mm高黑色不锈钢踢脚线MT-02 |  | m | 0.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 爵士白石材洗手台ST-01 | 1.590*300 2.方管骨架，爵士白石材洗手台ST-01 | m | 2.06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 镜柜 | 1.银镜MR-02，黑色不锈钢边框MR-02 | m2 | 2.575 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
E1-03
40 | 白色乳胶漆PT-01 |  | m2 | 48.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 50mm高黑色不锈钢踢脚线MT-02 |  | m | 19.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
E1-04
42 | 白色乳胶漆PT-01 |  | m2 | 29.09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 50mm高黑色不锈钢踢脚线MT-02 |  | m | 10.28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
E1-05
44 | 白色乳胶漆PT-01 |  | m2 | 50.38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 50mm高黑色不锈钢踢脚线MT-02 |  | m | 19.98 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
E1-01A
46 | 白色乳胶漆PT-01 |  | m2 | 10.104 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 50mm高黑色不锈钢踢脚线MT-02 |  | m | 31.417 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | 白色乳胶漆造型饰面PT-01 | 1.钢骨架 2.12mm厚阻燃夹板，9.5mm石膏板，含灯槽及LED灯带，古铜不锈钢线条MT-01 3.白色乳胶漆PT-01 | m2 | 108.68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | 艺术造型墙面 |  | m2 | 31.945 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | 古铜不锈钢饰面MT-01 | 1.钢骨架，阻燃夹板打底 2.古铜不锈钢饰面MT-01 | m2 | 3.589 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 吧台吊柜 | 1.金属MT-01,银镜MR-03吧台吊柜 | m2 | 10.535 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | 吧台地柜 |  | m2 | 3.655 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 白色GRG造型柱GL-01 | 1.钢骨架 2.GRG造型柱 | m2 | 5.6764 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
E1-02A
54 | 白色乳胶漆PT-01 |  | m2 | 20.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | 50mm高黑色不锈钢踢脚线MT-02 |  | m | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | 白色GRG造型墙GL-01 | 1.钢骨架 2.白色GRG造型墙GL-01 | m2 | 23.5935 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 白色GRG造型柱GL-01 | 1.钢骨架 2.GRG造型柱 | m2 | 34.474 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | 钢化超白玻璃贴磨砂膜隔断MR-02 | 1.钢化超白玻璃MR-02 2.黑色不锈钢边框MT-02 | m2 | 95.92 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | 造型壁柜 | 1.成品烤漆板，银镜MR-03,金属MT-01 2.详见大样DT-08-02 | m2 | 18.511 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 沙盘 | 1.4050*2585 2.爵士白石材ST-01,黑色不锈钢MT-02,钢化玻璃 3.详见大样图DT-11a | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 吧台 | 1.800*1200 2.石材ST-01,GRG倒模，木饰面WD-02 3.详见大样图DT-12 | m | 3.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | 接待台 | 1.800*1100 2.石材ST-01,GRG倒模 3.详见大样图DT-10a | m | 3.164 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
E1-03A
63 | 爵士白大理石墙面造型ST-01 | 1.钢骨架 2.爵士白大理石墙面造型ST-01 3.含灯槽造型 | m2 | 85.62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | 玫瑰金不锈钢门套MT-03 |  | m2 | 13.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
卫生间
65 | 瓷砖300*600mmCT-02 | 1.瓷砖胶 2.瓷砖300*600mmCT-02 | m2 | 78.832 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 银镜MR-01 | 1.银镜饰面MR-01 | m2 | 1.08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 爵士白石材洗手台ST-01 | 1.590*300 2.方管骨架，爵士白石材洗手台ST-01 | m | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | 墙面防水工程 |  | m2 | 78.832 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 竖纹木饰面(防水板)卫生间隔断 |  | m2 | 37.453 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
70 | 玫瑰金不锈钢夹丝玻璃小便斗隔断 |  | 块 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
门窗工程
71 | 成品钢化玻璃金属门 | 1.2000*3000 2.成品钢化玻璃金属门 | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 钢化超白玻玻璃门 | 1.900*2400 2.钢化超白玻玻璃门 | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 钢化超白玻地弹门门MR-02 | 1.1000*2325 2.钢化超白玻门MR-02 3.含拉手、地弹簧等五金 | 樘 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 木纹木饰面门WD-01 | 1.1000*2800 2.木纹木饰面门WD-01 3.含拉手等五金 | 樘 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
75 | 木纹木饰面门WD-01 | 1.800*2800 2.木纹木饰面门WD-01 3.含拉手等五金 | 樘 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
二层
隔墙工程
76 | 200mm厚轻质砖墙 | 1.200mm厚轻质砖墙 2.M7.5砂浆砌筑 | m2 | 40.9584 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
77 | 100mm厚轻质砖墙 | 1.100mm厚轻质砖墙 2.M7.5砂浆砌筑 | m2 | 18.7331 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 100mm宽过梁 | 1.钢筋混凝土过梁 | m | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
79 | 200*200构造柱 | 1.钢筋混凝土构造柱 | m | 18.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
80 | 墙体抹灰 | 1.水泥砂浆抹灰 | m2 | 119.3831 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
81 | 钢化超白玻璃贴磨砂膜隔断MR-02 | 1.钢化超白玻璃贴磨砂膜MR-02 2.黑色不锈钢边框MT-02 | m2 | 25.8016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
82 | 玻璃隔断上部石膏板封板 | 1.轻钢龙骨，中间塞隔音棉 2.双面双层9.5mm石膏板 | m2 | 9.9688 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
83 | 石膏板隔墙 | 1.轻钢龙骨，中间塞隔音棉 2.双面双层9.5mm石膏板 | m2 | 65.6177 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
地面工程
84 | 800*800mm浅色地砖CT-01 | 1.20mm水泥砂浆找平 2.水泥砂浆结合层 3.800*800mm浅色地砖CT-01 | m2 | 43.44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
85 | 600*600mm浅色防滑地砖CT-03 | 1.20mm水泥砂浆找平 2.水泥砂浆结合层 3.600*600mm浅色防滑地砖CT-03 | m2 | 8.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 地胶FW-01 | 1.20mm水泥砂浆找平 2.水泥自流平地面 3.地胶FW-01 | m2 | 158.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
87 | 门槛石ST-01 | 1.20mm水泥砂浆找平 2.水泥砂浆结合层 3.门槛石ST-01 | m2 | 0.97 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
88 | 地面防水工程 |  | m2 | 8.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
天棚工程
89 | 乳胶漆饰面PT-01 | 1.轻钢龙骨，双层9.5mm石膏板 2.白色乳胶漆饰面PT-01 | m2 | 369.42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
90 | 防水乳胶漆饰面PT-02 | 1.轻钢龙骨，双层9.5mm石膏板 2.白色防水乳胶漆饰面PT-02 | m2 | 3.86 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
91 | 原顶乳胶漆饰面PT-01 |  | m2 | 118.53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
92 | 窗帘盒 | 1.12mm阻燃夹板，9.5mm石膏板面层 2.白色乳胶漆饰面PT-01 | m | 27.39 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
93 | 灯槽 | 1.12mm阻燃夹板，9.5mm石膏板面层 2.白色乳胶漆饰面PT-01 | m | 152.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
立面工程
94 | 白色乳胶漆PT-01 |  | m2 | 299.49 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
95 | 50mm高黑色不锈钢踢脚线MT-02 |  | m | 87.236 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
96 | 瓷砖300*600mmCT-02 | 1.瓷砖胶 2.瓷砖300*600mmCT-02 | m2 | 11.647 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
97 | 镜柜 | 1.银镜MR-02，黑色不锈钢边框MR-02 | m2 | 1.5375 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
98 | 爵士白石材洗手台ST-01 | 1.590*300 2.方管骨架，爵士白石材洗手台ST-01 | m | 1.23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
99 | 墙面防水工程 |  | m2 | 11.647 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
100 | 玫瑰金不锈钢夹丝玻璃小便斗隔断 |  | 块 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
101 | 成品栏杆 | 1.钢化玻璃GL-02,古铜不锈钢扶手,不锈钢U型槽 2.详见大样图DT-01 | m | 7.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
102 | 栏杆古铜不锈钢基座 | 1.40*40热镀锌角钢 2.阻燃夹板打底古铜不锈钢基座 | m2 | 3.7232 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
门窗工程
103 | 钢化超白玻玻璃门 | 1.900*2200 2.钢化超白玻玻璃门 | 樘 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
104 | 木纹木饰面门WD-01 | 1.1940*2200 2.木纹木饰面门WD-01 3.含拉手等五金 | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
105 | 木纹木饰面门WD-01 | 1.1000*2200 2.木纹木饰面门WD-01 3.含拉手等五金 | 樘 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 小计 | [9 empty] | 0
电气工程
106 | 配电箱 | 1.AL1 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
107 | 配电箱 | 1.AL2 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 配电箱 | 1.AL3 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
109 | 配电箱 | 1.AL4 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 弱电机柜 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
111 | 交换机 | 1.24口交换机 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
112 | 配线架 | 1.24口配线架 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 射灯 |  | 个 | 57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 筒灯 |  | 个 | 144 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 吊灯 |  | 个 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
116 | LED灯带 |  | m | 177.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
117 | 自带电池应急灯 |  | 个 | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 四联单控开关 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 三联单控开关 |  | 个 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 双联单控开关 |  | 个 | 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 单联单控开关 |  | 个 | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
122 | 单联双控开关 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 风机盘管开关 |  | 个 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 地插 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 空调插座 |  | 个 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 普通插座 |  | 个 | 127 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 防水插座 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
128 | 烟感探测器(地址编码) |  | 个 | 26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
129 | 吸顶式扬声器 |  | 个 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
130 | 手动报警器(带电话插孔) |  | 个 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
131 | 消火栓破玻报警按钮 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
132 | 声光报警器 |  | 个 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
133 | 出口标志灯 |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
134 | 单面单向安全疏散指示灯 |  | 个 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
135 | 无线AP |  | 个 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
136 | 互联网数据端口 |  | 个 | 33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
137 | 电气线管、电线线槽敷设 |  | m2 | 747.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
138 | 配电箱移位 |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
139 | 配电箱拆除 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 小计 | [9 empty] | 0
给排水工程
140 | 吧台洗手盆 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
141 | 吧台洗手盆龙头 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
142 | 马桶 |  | 个 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
143 | 纸巾盒 |  | 个 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
144 | 小便斗 |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
145 | 洗手盆 |  | 个 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
146 | 洗手盆龙头 |  | 个 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
147 | 给排水管道敷设 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 小计 | [9 empty] | 0
空调工程
148 | 空调室外机 | 1.KS-01 2.室外机制冷量(kw):61.5,制冷功率(kw):18.8 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
149 | 空调室外机 | 1.KX-01 2.室外机制冷量(kw):45.0,制冷功率(kw):12.3 | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
150 | 薄型风管天井式室内机 | 1.D-5.0 2.功率：0.231KW，风量：1390m3/h | 台 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
151 | 分体式空调 | 1.功率：1P | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
152 | 分体式空调 | 1.功率：1.5P | 台 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
153 | 分体式空调 | 1.功率：2P | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 分体式空调 | 1.功率：3P | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
155 | 离心风机 | 1.PF-01 2.风量:3300m3/h，电机功率：1.5KW，静压：262pa | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
156 | 离心风机 | 1.PF-02 2.风量:1860m3/h，电机功率：0.55KW，静压：155pa | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
157 | 新风处理机组 | 1.XF-01 2.风量:4000m3/h，电机功率：1.58KW，静压：300pa | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
158 | 静音式管道式风机 | 1.PS-01 2.风量:210m3/h，电机功率：0.033KW，静压：160pa | 台 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
159 | 新风口 | 1.200x150(mm) 2.门铰式风口 | 个 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
160 | 新风口 | 1.400x150(mm) 2.门铰式风口 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
161 | 新风口 | 1.300x150(mm) 2.门铰式风口 | 个 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
162 | 新风口 | 1.1200x150(mm) 2.门铰式风口 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
163 | 新风口 | 1.150x150(mm) 2.门铰式风口 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
164 | 新风口 | 1.600x150(mm) 2.门铰式风口 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
165 | 排风口 | 1.200x150(mm) 2.门铰式风口 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
166 | 排风口 | 1.400x400(mm) 2.门铰式风口 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
167 | 排风口 | 1.300x150(mm) 2.门铰式风口 | 个 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
168 | 排风口 | 1.250x150(mm) 2.门铰式风口 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
169 | 排风口 | 1.600x150(mm) 2.门铰式风口 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
170 | 排风口 | 1.150x150(mm) 2.门铰式风口 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
171 | 防雨百叶 | 1.1000x600 2.防雨百叶 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
172 | 防雨百叶 | 1.700x400 2.防雨百叶 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
173 | 防雨百叶 | 1.900x600 2.防雨百叶 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
174 | 防雨百叶 | 1.300x150 2.防雨百叶 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
175 | 70℃防火阀 | 1.500X200 2.70℃防火阀 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
176 | 70℃防火阀 | 1.630X160 2.70℃防火阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
177 | 70℃防火阀 | 1.200X160 2.70℃防火阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
178 | 风管止回阀 | 1.800*200 2.风管止回阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
179 | 风管止回阀 | 1.500*200 2.风管止回阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
180 | 手动对开式多叶调节阀 | 1.200X160 2.手动对开式多叶调节阀 | 个 | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
181 | 手动对开式多叶调节阀 | 1.250X160 2.手动对开式多叶调节阀 | 个 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
182 | 手动对开式多叶调节阀 | 1.160X160 2.手动对开式多叶调节阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
183 | 手动对开式多叶调节阀 | 1.630X160 2.手动对开式多叶调节阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
184 | 手动对开式多叶调节阀 | 1.500X160 2.手动对开式多叶调节阀 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
185 | 手动对开式多叶调节阀 | 1.400X160 2.手动对开式多叶调节阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
186 | 薄钢板风管 | 1.0.5mm厚 2.薄钢板风管 | m2 | 93.1923 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
187 | 薄钢板风管 | 1.0.6mm厚 2.薄钢板风管 | m2 | 73.3876 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
188 | 薄钢板风管 | 1.0.75mm厚 2.薄钢板风管 | m2 | 43.177 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
189 | 风管帆布软接头 |  | m2 | 0.824 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
190 | 离心玻璃棉保温 | 1.40mm 2.离心玻璃棉保温 | m2 | 209.7569 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
191 | 冷媒铜管 | 1.θ9.5冷媒铜管 2.接头安装 | m | 22.583 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
192 | 冷媒铜管 | 1.θ22.2冷媒铜管 2.接头安装 | m | 22.583 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
193 | 冷媒铜管 | 1.θ12.7冷媒铜管 2.接头安装 | m | 42.727 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
194 | 冷媒铜管 | 1.θ28.6冷媒铜管 2.接头安装 | m | 42.727 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
195 | 冷媒铜管 | 1.θ15.9冷媒铜管 2.接头安装 | m | 39.697 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
196 | 冷媒铜管 | 1.θ9.52冷媒铜管 2.接头安装 | m | 39.697 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
197 | 冷凝水管 | 1.DN32 2.PVC冷凝水管 | m | 42.287 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
198 | 冷凝水管 | 1.DN25 2.PVC冷凝水管 | m | 14.382 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
199 | 冷媒管保温 | 1.θ9.5冷媒铜管保温保温 2.保温材料：耐热发泡聚乙烯管材 | m | 22.583 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
200 | 冷媒管保温 | 1.θ22.2冷媒铜管保温 2.保温材料：耐热发泡聚乙烯管材 | m | 22.583 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
201 | 冷媒管保温 | 1.θ12.7冷媒铜管保温 2.保温材料：耐热发泡聚乙烯管材 | m | 42.727 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
202 | 冷媒管保温 | 1.θ28.6冷媒铜管保温 2.保温材料：耐热发泡聚乙烯管材 | m | 42.727 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
203 | 冷媒管保温 | 1.θ15.9冷媒铜管保温 2.保温材料：耐热发泡聚乙烯管材 | m | 39.697 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
204 | 冷媒管保温 | 1.θ9.52冷媒铜管保温 2.保温材料：耐热发泡聚乙烯管材 | m | 39.697 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
205 | 冷凝水管保温 | 1.DN32 2.保温材料：带铝箔的复合橡塑材料 | m | 42.287 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
206 | 冷凝水管保温 | 1.DN25 2.保温材料：带铝箔的复合橡塑材料 | m | 14.382 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 小计 | [9 empty] | 0