- 装修图纸问题：

- 1、一层大厅入口地面（立面及大样要相应改到位）

- 答复：参考门头大样c图

- 2、一层走廊及办公区地面

- 答复：调整

- 3、一层卫生间外廊地面

- 答复：调整

- 4、一层卫生间地面

- 答复：地面标准大样图，

- 5、一层走廊及办公区地面

- 答复：调整

- 6、一层各房间天花高度如何保证2800

- 答复：调整

- 7、一层卫生间平面图索引问题

- 答复：调整

- 8、一层门头立面问题

- 答复：调整

- 9、一层大厅立面问题

- 答复：调整

- 10、一层展厅立面问题

- 答复：按照设计比例来做，设计不需要调整，

- 11、一层走廊办公室立面问题

- 答复：调整

- 12、一层财务室立面问题

- 答复：调整

- 13、一层大厅LED屏墙大样

- 答复：调整

- 14、一层背景墙装饰柜大样图

- 答复：调整

- 15、一层走廊办公室大样图

- 答复：调整

- 16、一层财务室大样图

- 答复：调整

- 17、一层楼梯

- 答复：成品楼梯也是这样画大样，楼梯槽钢固定位子

- 18、门头大样

- 答复：调整

- 19、门表图

- 答复：调整

- 20、楼板和天花遮不住的钢结构构件部分要用板装饰包裹，要在立面及大样图中体现

- 答复：调整增加大样图

- 21、全部图纸要注明清楚图名和序号

- 答复：按照我们公司标准来图纸做图。序列号增加。

- 工程设计管理中心

- 2021-06-29